附件1          生物制药技术实训项目各设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 台 | 2 | 称量设备的使用 |
| 2 | PH计 | 台 | 2 | 进行PH调控 |
| 3 | 高温搅拌煮沸设备 | 台 | 1 | 物料搅拌煮沸混合 |
| 4 | 快速板框过滤设备 | 台 | 1 | 提纯，灭菌、精滤、脱活性碳、除微粒 |
| 5 | 高压灭菌器 | 套 | 2 | 高压灭菌锅 |
| 6 | 控温培养摇床 | 套 | 2 | 真菌的培养繁殖。 |
| 7 | 菌种筛选与优化生物反应系统 | 套 | 1 | 菌种培养优化 |
| 8 | 微生物玻璃发酵罐 | 套 | 2 | 微生物的形态,颜色气味变化。 |
| 9 | 不锈钢二级发酵系统 | 套 | 1 | 发酵过程中自动蒸汽灭菌 |
| 10 | 高速管式离心机 | 套 | 1 | 菌液分离 |
| 11 | 高压均质机 | 台 | 1 | 生物发酵菌体破碎, |
| 12 | 超声波细胞破碎机 | 台 | 1 | 进行植物细胞破碎 |
| 13 | 微滤超滤设备 | 套 | 1 | 分离过程中的压力，温度，流量控制 |
| 14 | 超滤钠滤反渗透 | 套 | 1 | 微滤，纳滤和反渗透三种分离方式 |
| 15 | 层析系统 | 套 | 1 | 生物制品层析纯化。 |
| 16 | 配料罐 | 个 | 1 | 不同物料的比例混合和温度控制 |
| 17 | 复性罐 | 个 | 1 | 设备对产品产生的影响 |
| 18 | 喷雾干燥系统 | 台 | 1 | 物料浓度，流量控制 |
| 19 | 蒸汽过滤 及排污系统 | 台 | 1 | 管路和阀门控制 |
| 20 | 洁净工作台 | 台 | 1 | 无尘、无菌工作环境的空气净化设备 |
| 21 | 中央实验台 | 台 | 4 | 定制 |
| 22 | 实验边台 | 米 | 10 | 定制 |
| 23 | 环境改造 | 项 | 1 | 定制 |